Акционерное общество «Башкоммунводоканал»

## РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510802

г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника  РАЦККВ

___________Т.Ю.Новикова

Протокол лабораторных испытаний

микробиологического анализа

№ _7421 М_   от  _09.09.2019 г._

| Наименование заказчика, ИНН | Контрольно-счётная палата РБ, ИНН 0274091401 |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | РБ, г. Уфа, ул. Пушкина,106 |
| Договор | - |
| НД на отбор проб | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 |
| Объект испытаний | Вода питьевая |
| Вид пробы | Разовая |
| Цель анализа | Производственный контроль |
| Акт отбора, время и дата отбора | Прилагается, 06.09.2019 г. 12ч 00мин |
| Кем отобрана проба | Сотрудники АО «Башкоммунводоканал» инженер-химик Хисамов Р.И. |
| Дата и время доставки | 06.09.2019 г. 16ч 45мин |
| Дата производства анализа | 06.09.2019 г. – 09.09.2019 г. |

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М1-01 зав. № 34663, свидетельство о поверке №9/394 действительно до 21.01.2020 г.

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №9/7076 действительно до 08.07.2020г.

Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1,зав. № 40287170604047228, заводское свидетельство о поверке до 08.2022 г.

НСВ 123 фирмы ADAM Eguipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке 7/5306 действительно до 27.06.2020 г.

Иономер лабораторный И-130 зав. № 0257,свидетельство о поверке № 11/6992 действительно до 18.06.2020 г.

Испытательное оборудование:

Термостат электрич. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010 г., свидетельство об аттестации б/н действительно до 21.08.2021г.

Термостат электрич. суховоздушный ТС-1/80 СПУ,зав.№29026, 2010 г., свидетельство об аттестации б/н действительно до 21.08.2021г.

Термостат электрич. суховоздушный ТС-1/80 СПУ,зав.№28993, 2010 г., свидетельство об аттестации б/н действительно до 21.08.2021г.

Условия проведения испытаний:  Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

| № п/п | Показатели | НД на метод анализа | Норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Место отбора пробы, регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РБ, Благоварский район, д. Западный, ул. Школьная, (общий колодец) |
|  |  |  |  | 10437 |
|  |  |  |  | Результат анализа |
| 1 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01, п.8.2 | Отсутствие в 100 мл | 3 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ) | МУК 4.2.1018-01, п.8.2 | Отсутствие в 100 мл | 3 |
| 3 | Общее микробное число при температуре 37 ºС | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 | Не более 50 КОЕ/мл | 3 |

| Ответственный за подготовку протокола инженер-микробиолог | Г.А.Ахметзянова |
| --- | --- |

-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009)

Протокол № 7421 М 		страница 1 из 1